Preparación de la mesa de trabajo

ODONTOPEDIATRIA II

OBJETIVO

- Optimizar El Tiempo ( Ergonomía)

- Mantener La Cadena De Esterilidad

- Favorecer La Percepción De Orden Por Parte Del Paciente Y  Su Acompañante

PLATINA

- Bandeja de Exploración

- Tambor con gasas y torundas

- algodonero

- Fresero

- Saca fresa

- Turbina y micromotor

- Vaso dappen

MESADA

- Tratamientos pulpares

- Prevención

- Mantenedores de espacio

- Traumatismos

MESADA PARA TRATAMIENTOS PULPARES

- Bandeja de anestesia

- Bandeja de aislamiento

- Bandeja de operatoria

- Loseta esmerilada

- Oxido de zinc reforzado

- Formocresol

- Caja de endodoncia

- Conos para secar conductos

- Esponjero con iodo povidona

- Pasta lentamente reabsorvible de Maisto

- Lentulos

- Agua de cal

- Jeringas y agujas para lavaje

- Hipoclorito

- Agua oxigenada

- Placas baby

Bandeja de anestesia

- Anestesia tópica

- Carpule

- Anestubos

- Agujas cortas, extracortas y medianas

- Eyector de saliva

Bandeja de aislamiento

- Portaclamps

- Clamps: 201; 202; 205; 209; etc

- Arco de young

- Goma dique

- Cuñas

- Hilo dental

Bandeja de operatoria

- Excavadores y cucharillas de diferentes tamaños

- Espátula

- Portamalgama

- Portamatriz

- Matriz metálica y de acetato

- Cuñas

- Bruñidor y tallador

- Tijera para metal

MESADA PARA PREVENCION

- Bandeja de aislamiento

- Bandeja de anestesia

- Eyector de saliva

- Cepillo dental

- Loseta lisa

- Cubetas de fluor

- Gasas y algodón

- Detector de placa doble tono

- Pinceles aplicadores

- Sellante

- Vaso dappen

- Tasas de pulir y brochas

MESADA PARA MANTENEDORES DE ESPACIO

- Cubetas de diferentes tamaños

- Cepillo dental

- Eyector de saliva

- Taza de goma y espátula

- Cera rosa y utility

- Alginato

MESADA PARA TRAUMATISMOS

- Bandeja de anestesia, aislamiento, operatoria y cirugía

- FERULAS LABILES: Tanza, cadeneta elástica de ortodoncia, cemento  quirúrgico fotopolimerizable  resina compuesta

- FERUAS SEMIRRIGIDAS: alambre de ortodoncia .014;.016 ;resina compuesta

- FERULAS RIGIDAS:alambre de mayor calibre y rigidez( .018; .020; etc) resina compuesta